ОПРОСНЫЙ ЛИСТ заказа дизель-насосных агрегатов (ДНА)

| 1. | Подача, м3/ч |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Напор, м |  |
| 3. | Геодезическая высота всасывания, м |  |
| 4. | Климатическое исполнение |  |
| НАЗНАЧЕНИЕ |
| 1. | Для пожаротушения |  |
| 2. | Для орошения и осушения |  |
| 3. | Для разработки полезных ископаемых |  |
| 4. | Иное назначение (указать какое) |  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 1. | Месторасположение (регион) |  |
| 2. | Климатические условия: max t°C, min t°C, влажность при этих температурах |  |
| 3. | Тип объекта (закрытое помещение, навес, открытая площадка) |  |
| 4. | Условия в помещении: отапливаемое, не отапливаемое. |  |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 1.Степень мобильности: | ДА | НЕТ |
| 1.1 Стационарная на фундаменте; |  |  |
| 1.2 Передвижная: |  |  |
| - на перемещаемой раме (салазках); |  |  |
| - на шасси прицепа. |  |  |
| 3. Комплектность: |  |  |
| 3.1 Газоструйный вакуум-аппарат для заполнения всасывающей линии; |  |  |
| 3.2 Типовое исполнение всасывающей линии (подвижный элемент с фильтром (в случае поставки обратного клапана с приёмной сеткой – фильтр отсутствует) на входе, с размещением в двух положениях - вдоль и поперек станции) длиной 6-7м; |  |  |
| 3.3 Специальное исполнение всасывающей линии (заказчик выдает схему трубопровода); |  |  |
| 3.4 Защита от осадков: |  |  |
| - капот для защиты от осадков над всем агрегатом; |  |  |
| - навес для защиты от осадков над всем агрегатом; |  |  |
| 3.5 Подъемное устройство для всасывающей линии; |  |  |
| 3.6 Задвижка на нагнетательном патрубке насоса; |  |  |
| 3.7 Обратный клапан с приёмной сеткой на всасывающей линии; |  |  |
| 3.8 Дополнительная комплектность (заказчик указывает, что необходимо взамен или дополнительно к вышеуказанной комплектации); |  |  |
| 3.9 Ёмкость топливного бака (время непрерывной работы без дозаправки); |  |  |
| 3.10 Режим запуска: |  |  |
| - ручной; |  |  |
| - автоматический. |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |
| Примечание: привод укомплектован всеми системами и дополнительных требований к нему не предъявляется. |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Адрес:___________________________________________________________________________________________________

Тел.____________________________ факс___________________________ E-mail ___________________________________

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками